## 评价标准
开原市养老机构安全生产分级管理评价标准（评分表）
序号 | 安全标准类型 | 指标内容 | 单项分值 | 得分
1 | 服务安全 | 本年度发生安全生产责任事故或存在重大安全隐患拒不整改。 | 一票否决项
2 | 服务安全 | 严禁歧视、侮辱、虐待老年人以及其他侵害老人人身和财产权益行为，不得违规利用养老服务机构的房屋、场地、设施开展与养老服务宗旨无关的活动。 | 一票否决项
3 | 服务安全 | 老年人入住养老机构前应进行服务安全风险评估。确认入住后应签署入住合同，按照需求投保综合责任保险。应建立出入、探访、请销假登记制度。 | 2
4 | 服务安全 | 应定期利用展板、专栏、广播、电视、电子显示屏等形式播放消防、食品卫生、防诈防骗等宣传教育资料；严禁机构内存在非法传教行为。 | 2
5 | 服务安全 | 安全玻璃门、玻璃墙、健身器材、楼梯转角等位置应在显著位置设置警示标志或注意事项，失智老人的生活区域应设置安全防范措施，设置独立区域、安装安全门窗。 | 2
6 | 服务安全 | 应制定安全教育年度计划。养老机构从业人员上岗、转岗前应接受安全教育。养老机构从业人员每半年应至少接受 1 次岗位安全、职业安全教育。工作人员应熟练掌握基础安全事故的应急措施和自救互救知识，定期开展技能培训，建立健全激励机制。 | 2
7 | 服务安全 | 养老机构应制定噎食、压疮、坠床、烫伤、跌倒、走失、他伤和 自伤、食品药品误食、文娱活动意外突发事件应急预案，并每年至少演练 1 次 。应制定突发事件报告程序。 | 5
8 | 燃气安全 | 使用液化石油气的养老机构，应与液化石油气瓶供应单位签订供气协议，液化石油气瓶必须有可追溯充装单位信息二维码（阀门顶部或侧面、底部二维码可扫描充装信息），必须使用智慧角阀（阀门顶部二维码可扫描阀门信息），使用配套的带熄火保护装置的燃气灶，必须使用不可以调节的低压控制阀，禁止使用气液双向气瓶和中高压减压阀和可调节式减压阀。 | 2
9 | 燃气安全 | 液化石油气瓶必须安装紧急切断阀，瓶体及灶具附近必须安装可燃气体报警器（需安装商用型并具有与自动切断阀联动功能），安装位置必须距离地面20-30厘米，使用管道燃气时，可燃气体报警器应安装在高处，一般距离棚顶不大于30厘米，且与自动切断装置联动。 | 2
10 | 燃气安全 | 充装量大于50Kg的液化石油气容器应设置在所服务建筑外单层专用房间内，液化石油气瓶气瓶间必须安装可燃气体报警器，并与事故排风、自动切断阀联动连锁（气瓶间使用防爆排风机、防爆电源插座、排风口距地面20-30厘米、安装温度控制系统）。厨房设在地下室、半地下室和高层建筑内的，严禁使用瓶装液化石油气。 | 2
11 | 燃气安全 | 液化石油气链接灶具，单根软管长度不得超过2米，且不可以使用软管私接“三通”，不得有老化、龟裂或破损，必须使用质量合格的金属波纹软管（质保时间最少为8年），连接处采用螺纹连接，超过质保期必须更换。燃气管路需要穿墙时，必须使用硬管（钢管、合金管等），燃气管路严禁埋地铺设。 | 2
12 | 燃气安全 | 燃气表前入户管必须加装紧急自动切断装置，燃气管道必须张贴流向标识，保持燃气管线清洁，严禁出现腐蚀或锈蚀，严禁燃气管线上搭挂重物，并与插排、电源线保持安全距离。严禁燃气管道穿越天花板或埋地敷设。 | 2
13 | 食品安全 | 内设食堂养老机构必须取得《食品经营许可证》，通过配送餐方式供餐的养老机构，应签订食品安全书面协议，或者保留对方食品经营许可证复印件。食品从业人员应每年进行健康体检，并取得健康体检合格证。 | 一票否决项
14 | 食品安全 | 养老机构食堂应设置相对独立的食品原料存放间、食品加工操作间、食品出售场所和就餐场所，餐（饮）具应每日消毒，餐厨垃圾每日及时处理，安装机械通风、防鼠、防蝇等设备设施。 | 2
15 | 食品安全 | 食品储存场所应设有隔离地面的平台和层架（离墙10厘米以上，最底层隔离地面10厘米以上），食品原料应按主食、副食品和调味品等分类分区域存放，半成品、成品，生食、熟食应做分柜存放，食品加工、储存、消毒、冷藏和冷冻设施应保持运行状态良好。 | 2
16 | 食品安全 | 采购、加工等环节必须符合食品安全管理规范，食品原料新鲜，来货渠道正规，农药残留检测等指标合格，必须执行进货索证索票制度，进货查验记录制度。 | 2
17 | 食品安全 | 落实食品留样制度，每个品种留样量不少于125克，留样时间至少满足48小时，并有留样记录，食品留样柜应能够上锁，留样记录与留样保持一致。 | 5
18 | 消防安全 | 养老机构开设应取得消防验收合格意见（备案），300平米以下除外。 | 一票否决项
19 | 消防安全 | 养老机构应当应制定符合实际的消防、自然灾害、食品卫生、走失、跌倒、故意伤害、传染病预防、社会舆情等方面的应急预案。针对失能失智老年人，预案应当明确专门的疏散和安置措施，逐一明确负责疏散的工作人员。 | 5
20 | 消防安全 | 建立健全逐级和岗位消防安全责任制，明确相应的消防安全责任人员及职责。应当制定消防安全管理制度， 具体包括防火巡查检查、安全疏散设施管理、消防设施器材维护管理、火灾隐患整改、用火用电安全管理、消防宣传教育培训等内容。 | 5
21 | 消防安全 | 养老机构与其他单位共同使用同一建筑的，应当与其他单位进行防火分隔，明确各方的消防安全责任，同时明确消防车通道、消防车登高操作场地、涉及公共消防安全的疏散设施和其他共用建筑消防设施的管理责任，养老机构委托物业服务企业实施消防安全管理的，应当在合同中约定物业服务企业承担责任的具体内容，并督促、配合做好消防安全工作。 | 2
22 | 消防安全 | 养老机构内除可设置为满足其使用功能的附属库房外，不应设置生产场所或其他库房，不应与工业建筑组合建造，机构内的厨房、配电室、锅炉房等设备用房，应当单独设置或者与其他区域进行防火分隔。 | 2
23 | 消防安全 | 养老机构应当按照国家规定配置合格消防设施、器材，并保持设备状态良好，自行或者委托有资质的消防技术服务机构定期对消防设施、设备进行维护保养检测，确保完好有效。 | 5
24 | 消防安全 | 养老机构应确保疏散通道、安全出口和疏散门畅通，保持常闭式防火门处于关闭状态，常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈功能，保证安全出口、疏散通道上不安装栅栏，建筑每层外墙的窗口、阳台等部位不设置影响逃生和灭火救援的栅栏，确需设置的，应能从内部易于开启。 | 5
25 | 消防安全 | 养老机构装修应当依法报经有关部门审核批准，不得擅自停用消防设施，不得改变疏散门的开启方向，减少安全出口，养老机构室内活动区域、廊道禁止吸烟、烧香，禁止使用明火照明、取暖，因施工等特殊情况需要进行电焊、气割等明火作业的，应当依法办理动火审批手续，并由具备相应职业资格证书的人员实施。 | 2
26 | 消防安全 | 养老机构消防车通道应满足宽4米，高4米，且无障碍物，机构内每50m范围内至少配备一组（2—4个）灭火器，厨房、过道、老人活动点必须配备灭火器，且保持经常性状态良好。养老机构厨房灶具、油烟罩、烟道至少每季度清洗1次，燃气、燃油管道应经常进行检查、检测和保养。 | 2
27 | 消防安全 | 养老机构应当实行24小时值班制度，消防控制室值班人员应当持有消防设施操作员职业资格证书，熟悉消防控制室消防设备操作规程。 | 5
28 | 消防安全 | 养老机构消防设施设备运行和维护保养，每月至少进行一次全面检查。老年人居室、公共活动用房、厨房等重点部位白天至少巡查2次，其他部位每日至少巡查1次，每月和重要节假日、重大活动前，养老机构应当至少开展1次防火检查。 | 5
29 | 消防安全 | 养老机构对于防火巡查检查中发现的问题，应当及时纠正，并建立整改台账，实行销号管理，火灾隐患整改期间，应当采取相应的安全保障措施。 | 2
30 | 消防安全 | 养老机构每半年至少组织1次消防演练，养老机构每半年至少开展1次对全体员工的消防安全培训，新上岗员工或者进入新岗位的员工应当进行上岗前消防安全培训。 | 2
31 | 消防安全 | 养老机构应当通过张贴标语海报、发放消防刊物、播放火灾案例视频、举办消防文化活动等形式面向入住老年人宣传消防安全常识，重点提示火灾危险性、安全疏散路线、用火用电常识、灭火器材位置和使用方法等。 | 2
32 | 消防安全 | 严禁养老机构人员住宿和主要活动场所使用易燃可燃装饰装修材料，采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建建筑 | 5
33 | 消防安全 | 养老机构应该在各楼层的明显位置设置安全疏散指示图，配备轮椅、担架、呼救器、过滤式自救呼吸器、疏散用手电筒等安全疏散辅助器材，安全出口、疏散通道和楼梯口应设置疏散指示标志、应急照明灯且保持状态良好，室内外消火栓、水泵接合器不应有损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用的情况。 | 2
34 | 医疗安全 | 医养结合型养老机构开展医疗等服务，必须取得医疗机构执业许可证或备案凭证，在机构内提供医疗服务的医生、护士应持有有效的专业资格证书。 | 一票否决项
35 | 用电安全 | 建筑内部电气线路应使用金属管或涂防火材料的塑胶管道进行穿管，有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应当采用金属导管或金属槽盒布线。 | 2
36 | 用电安全 | 使用的电器必须通过中国强制认证，具备3C认证标志，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应当采取隔热、散热等措施，电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。 | 2
37 | 用电安全 | 配电室必须使用甲级防火门，电缆穿墙孔必须封堵、必须设置挡鼠板（金属材质、0.5-0.6米高）、必须配置灭火器等消防器材，配电柜周边必须铺设绝缘胶垫。 | 2
38 | 用电安全 | 严禁超负荷用电，不得私拉乱接电线，应当定期对电气线路、电气设备进行检查、维护保养、检测电气线路和电气设备，并记录存档。 | 2
39 | 用电安全 | 老年人居室、康复与医疗用房等用电量大的房间应通过设置过流、过压电气保护装置，限定房间的最大用电负荷 | 2
40 | 用电安全 | 应当根据需要设置电动自行车、电动摩托车和电动轮椅集中停放、充电场所，安装符合用电安全要求的充电设施，严禁在室内、安全出口、疏散通道停放和充电 | 5
说明： 1.此标准依据《养老机构消防安全管理规定》《养老机构重大安全隐患判定标准》《食品安全法》等上级规定制定，如标准内容与上级相关法律规定冲突或存在未尽事宜，以上级相关规定为准。 2.按照机构违反单项评价标准的严重程度，扣减1分至单个项目对应的全部分值。 3.对于不使用燃气的机构，对应燃气管理项目，可直接得燃气对应分值。 |  |  | 得分 合计
评分人员（机构）： 养老机构负责人签字：

## 机构基本信息表
开原市养老机构安全生产分级管理机构基本信息表
基本 信息 | 1 | 机构名称 |  |  |  | 机构地址
| 2 | 机构法人代表 |  |  |  | 机构负责人联系电话
| 3 | 是否在民政部门备案 | 是□ 否□ |  |  | 统一社会信用代码
| 4 | 机构性质 | 公办□ 民非□ 企业登记□ |  |  | 建筑面积
| 5 | 核定床位数 |  | 实际入住人数 |  | 自理人数 |  | 半自理人数 |  | 全护理人数
周围环境 | 8 | 周围环境 | 沿河□ 沿湖□ 沿山□ 低洼地区□ 其他□
| 9 | 周围道路或建筑物 | 相对较高□ 基本持平□ 相对较低□ |  |  |  | 泥石流、崩塌多发区、山体滑坡 |  |  | 有□ 无□
岗位责任及工作人员 | 11 | 安全责任分解 | 姓名 | 联系电话 | 安全责任分解 |  |  | 姓名 | 联系电话
|  | 安全管理责任人 |  |  | 消防安全责任人
|  | 护理安全责任人 |  |  | 医疗卫生责任人
|  | 后勤保障责任人 |  |  | 食品安全责任人
|  | 工作人员人数 |  | 行政人员人数 |  |  |  | 后勤人员人数
|  | 护理员人数 |  | 医生人数 |  |  |  | 护士人数
评定时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 评定等级：优 好 良好 差